## К1Н
Таблица колодцев
№ колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | № схемы узла | Диаметр, мм |  | № строительно-монтажной схемы | Диаметр колодца, мм | Полная глубина колодца, мм |  | Расстояние от низа трубы до днища, мм |  | Высота рабочей части, мм |  | Высота горловины с перекрытием, hг, мм |  | Расход материалов | [40 empty] | Гидроизоляция | Элемент соединительный т.пр. 902-09-22.84 Альбом VIII.88
[15 empty] | Объем бетона на упоры, м3 |  | Днище | [5 empty] | Рабочая часть | [13 empty] | Плита перекрытия | [12 empty] | Горловина |  |  |  |  | Стремянка
|  |  | Подводящей трубы | Отводящей трубы | [12 empty] | Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | [36 empty] | Тип люка
[17 empty] | ПН-15 |  | ПН-20 |  | ПН-10 |  | КС10.3 |  | КС15.6 |  | КС15.9 |  | КС20.6 |  | КС20.9 |  | КС10.6 |  | КС10.9 |  | ПП10 |  | 1ПП 15 |  | 2ПП 15 |  | 3ПП 15 |  | 1ПП 20 |  | 2ПП 20 |  | 1ПП 25 | ПД 6 | КО 6 | КС7.3 | КС 7.9 |  |  |  | МС-1 | МС-2 | МС-3 | МС-4 | МС-5 |  | МС-6 | МС-7 | МС-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44
в МК-1 | - | - | 500 | 500 | - | 1500 | 5133 |  | 350 |  | 2700 |  | 2433 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | 2 | - | Т | С-5 | 18.8058 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
1 | - | - | 500 | 500 | СМ-3 | 1500 | 4490 |  | 350 |  | 2700 |  | 1790 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 3 | 1 | - | Т | С-5 | 17.3925 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
камера 1 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 3900 |  | 350 |  | 2700 |  | 1200 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | - | 1 | Т | С-1-09 | 20.9626 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
2 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 4021 |  | 350 |  | 2700 |  | 1321 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | - | 1 | Т | С-7 | 21.2286 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
3 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 4006 |  | 350 |  | 2700 |  | 1306 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 3 | 1 | - | Т | С-1-09 | 21.1956 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
камера 2 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 5237 |  | 350 |  | 2700 |  | 2537 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | 1 | Т | С-1-09 | 23.9014 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
5 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 4158 |  | 350 |  | 2700 |  | 1458 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | 2 | - | Т | С-5 | 21.5297 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
камера 3 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 3994 |  | 350 |  | 2700 |  | 1294 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | 2 | - | Т | С-5 | 21.1693 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
камера 4 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 5472 |  | 350 |  | 2700 |  | 2772 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | - | 1 | Т | С-7 | 24.4179 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
6 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 6538 |  | 350 |  | 2700 |  | 3838 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 3 | 2 | - | Т | С-1-09 | 26.761 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
7 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 4262 |  | 350 |  | 2700 |  | 1562 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 3 | 2 | - | Т | С-5 | 21.7583 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
камера 5 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 4097 |  | 350 |  | 2700 |  | 1397 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | - | 1 | Т | С-7 | 21.3956 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
камера 6 | - | - | 500 | 500 | - | 2000 | 4125 |  | 350 |  | 2700 |  | 1425 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 3 | 2 | - | Т | С-1-09 | 21.4572 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Выборка сборных железобетонных элементов колодцев
Наимено-вание |  | ПН-15 | ПН-20 | ПН-10 | КС10.3 | КС15.6 | КС15.9 | КС20.6 |  | КС20.9 |  | КС10.6 | КС10.9 | ПП10 |  | 1ПП 15 |  | 2ПП 15 |  | 3ПП 15 |  | 1ПП 20 |  | 2ПП 20 |  | 1ПП 25 |  | ПД 6 |  | КО 6 |  | КС7.3 |  | КС 7.9 |  | Объем бетона на упоры, м3 |  | ИТОГО
Кол-во штук |  | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |  | 24 |  | 3 | 9 | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23 |  | 14 |  | 5 |  | 0 |  | 42.59
Объем бетона, м3 | 1 шт | 0.38 | 0.59 | 0.98 | 0.08 | 0.26 | 0.4 | 0.39 |  | 0.59 |  | 0.48 | 0.88 | 0.1 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.21 |  | 0.55 |  | 0.48 |  | 0.96 |  | 0.85 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.15
| Всего | 0.38 | 5.31 | 2.94 | 0 | 0.26 | 0.8 | 1.95 |  | 14.16 |  | 1.44 | 7.92 | 0.3 |  | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0.7 |  | 0.75
СП-21/35-НВ
Строительство водопровода для водоснабжениясеверо-западной части 9-го поселка в г.Черногорск
[40 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата
[40 empty] | Разраб. |  |  |  | Богданова | [5 empty] | 06.22 | Наружные сети водоснабжения | [7 empty] | Стадия |  |  | Лист |  | Листов
[40 empty] | Проверил |  |  |  | Кужелева | [5 empty] | 06.22 | [8 empty] | Р
[40 empty] | Н.контроль |  |  |  | Нуриева | [5 empty] | 06.22
[51 empty] | Таблица водопроводных колодцев. | [7 empty] | ООО "Стройпроект"

## копия
Таблица колодцев
№ колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | № схемы узла | Диаметр, мм |  | № строительно-монтажной схемы | Диаметр колодца, мм | Полная глубина колодца, мм |  | Расстояние от низа трубы до днища, мм |  | Высота рабочей части, мм |  | Высота горловины с перекрытием, hг, мм |  | Расход материалов | [40 empty] | Гидроизоляция | Элемент соединительный т.пр. 902-09-22.84 Альбом VIII.88
[15 empty] | Объем бетона на упоры, м3 |  | Днище | [5 empty] | Рабочая часть | [13 empty] | Плита перекрытия | [12 empty] | Горловина |  |  |  |  | Стремянка
|  |  | Подводящей трубы | Отводящей трубы | [12 empty] | Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | [36 empty] | Тип люка
[17 empty] | ПН-10 |  | ПН-15 |  | ПН-20 |  | КС10.3 |  | КС10.6 |  | КС10.9 |  | КС15.6 |  | КС15.9 |  | КС20.6 |  | КС20.9 |  | ПП10 |  | 1ПП 15 |  | 2ПП 15 |  | 3ПП 15 |  | 1ПП 20 |  | 2ПП 20 |  | 3ПП 20 | ПД 6 | КО 6 | КС7.3 | КС 7.9 |  |  |  | МС-1 | МС-2 | МС-3 | МС-4 | МС-5 |  | МС-6 | МС-7 | МС-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44
Участок №1 (от камеры переключений 1 до колодца 2(2'))
К1Н-3 | В-1 | по типу У-3 | 315 | 63 | СМ-12 | 2000 | 4990 |  | 350 |  | 2100 |  | 2890 |  | 0.18 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 3 | 2 | 2 | Л | С-6 | 21.016 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-3' | В-1 | по типу У-3 | 315 | 63 | СМ-12 | 2000 | 4830 |  | 350 |  | 2100 |  | 2730 |  | 0.18 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | 2 | 2 | Л | С-6 | 20.6643 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
МК-1 | В-1 | по типу У-1 | 63 | - | СМ-10 | 1500 | 5670 |  | 1000 |  | 2700 |  | 2970 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 4 | 2 | 2 | Л | С-7 | 20.0772 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-4 | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3110 |  | 350 |  | 2100 |  | 1010 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 | - | Л | С-6 | 12.8771 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-4' | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3110 |  | 350 |  | 2100 |  | 1010 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 | - | Л | С-6 | 12.9431 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-6 | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3270 |  | 350 |  | 2100 |  | 1170 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 4 | 2 | - | Л | С-6 | 13.2948 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-6' | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3270 |  | 350 |  | 2100 |  | 1170 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 4 | 2 | - | Л | С-6 | 13.2948 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-7 | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3410 |  | 350 |  | 2100 |  | 1310 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | - | 1 | Л | С-6 | 13.6025 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-7' | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3410 |  | 350 |  | 2100 |  | 1310 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | - | 1 | Л | С-6 | 13.6025 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
МК-2 | В-1 | по типу У-1 | 63 | - | СМ-10 | 1500 | 4990 |  | 1000 |  | 2700 |  | 2290 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 3 | - | 2 | Л | С-7 | 18.5825 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Выборка сборных железобетонных элементов колодцев
Наимено-вание |  | ПН-10 | ПН-15 | ПН-20 | КС10.3 | КС10.6 | КС10.9 | КС15.6 |  | КС15.9 |  | КС20.6 | КС20.9 | ПП10 |  | 1ПП 15 |  | 2ПП 15 |  | 3ПП 15 |  | 1ПП 20 |  | 2ПП 20 |  | 3ПП 20 |  | ПД 6 |  | КО 6 |  | КС7.3 |  | КС 7.9 |  | Объем бетона на упоры, м3 |  | ИТОГО
Кол-во штук |  | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12 |  | 4 | 2 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  | 14 |  | 10 |  | 0.36 |  | 22.56
Объем бетона, м3 | 1 шт | 0.18 | 0.38 | 0.59 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.26 |  | 0.4 |  | 0.39 | 0.59 | 0.1 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.21 |  | 0.55 |  | 0.48 |  | 0.608 |  | 0.85 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.24
| Всего | 0 | 3.04 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  | 4.8 |  | 1.56 | 1.18 | 0 |  | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 1.12 |  | 2.4
СП-20/8-НК
Реконструкция напорного канализационного коллектора п. Увельский - г. Южноуральск (от колодца перед автодорогой А-310 до колодца на ул. Космонавтов г. Южноуральск) Увельского муниципального района Челябинской области
[40 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата
[40 empty] | Разраб. |  |  |  | Макаренко | [5 empty] | 05.21 | Наружные сети водоотведения | [7 empty] | Стадия |  |  | Лист |  | Листов
[40 empty] | Проверил |  |  |  | Чулков | [5 empty] | 05.21 | [8 empty] | Р |  |  | 17
[40 empty] | Н.контроль |  |  |  | Егорова | [5 empty] | 05.21
[51 empty] | Таблица водопроводных колодцев | [7 empty] | ООО "Стройпроект"

## К1Н (0)
Таблица колодцев
№ колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | № схемы узла | Диаметр, мм |  | № строительно-монтажной схемы | Диаметр колодца, мм | Полная глубина колодца, мм |  | Расстояние от низа трубы до днища, мм |  | Высота рабочей части, мм |  | Высота горловины с перекрытием, hг, мм |  | Расход материалов | [40 empty] | Гидроизоляция | Элемент соединительный т.пр. 902-09-22.84 Альбом VIII.88
[15 empty] | Объем бетона на упоры, м3 |  | Днище | [5 empty] | Рабочая часть | [13 empty] | Плита перекрытия | [12 empty] | Горловина |  |  |  |  | Стремянка
|  |  | Подводящей трубы | Отводящей трубы | [12 empty] | Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | [36 empty] | Тип люка
[17 empty] | ПН-15 |  | ПН-20 |  | ПН-25 |  | КС10.3 |  | КС10.6 |  | КС10.9 |  | КС15.6 |  | КС15.9 |  | КС20.6 |  | КС20.9 |  | ПП10 |  | 1ПП 15 |  | 2ПП 15 |  | 3ПП 15 |  | 1ПП 20 |  | 2ПП 20 |  | 3ПП 20 | ПД 6 | КО 6 | КС7.3 | КС 7.9 |  |  |  | МС-1 | МС-2 | МС-3 | МС-4 | МС-5 |  | МС-6 | МС-7 | МС-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44
К1Н-3 | В-1 | по типу У-3 | 315 | 63 | СМ-12 | 2000 | 4990 |  | 350 |  | 2100 |  | 2890 |  | 0.18 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 3 | 2 | 2 | Л | С-6 | 6.7824 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-3' | В-1 | по типу У-3 | 315 | 63 | СМ-12 | 2000 | 4830 |  | 350 |  | 2100 |  | 2730 |  | 0.18 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | 1 | 2 | 2 | Л | С-6 | 6.7824 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
МК-1 | В-1 | по типу У-1 | 63 | - | СМ-10 | 1500 | 5670 |  | 1000 |  | 2700 |  | 2970 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 4 | 2 | 2 | Л | С-7 | 9.1374 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-4 | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3110 |  | 350 |  | 2100 |  | 1010 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 | - | Л | С-6 | 4.1448 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-4' | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3110 |  | 350 |  | 2100 |  | 1010 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 | - | Л | С-6 | 4.1448 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-6 | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3270 |  | 350 |  | 2100 |  | 1170 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 4 | 2 | - | Л | С-6 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-6' | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3270 |  | 350 |  | 2100 |  | 1170 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 4 | 2 | - | Л | С-6 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-7 | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3410 |  | 350 |  | 2100 |  | 1310 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | - | 1 | Л | С-6 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
К1Н-7' | В-1 | по типу У-1 | 315 | 315 | СМ-9 | 1500 | 3410 |  | 350 |  | 2100 |  | 1310 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | - | 1 | Л | С-6 | 2.9202 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
МК-2 | В-1 | по типу У-1 | 63 | - | СМ-10 | 1500 | 4990 |  | 1000 |  | 2700 |  | 2290 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 3 | - | 2 | Л | С-7 | 2.9202 | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Выборка сборных железобетонных элементов колодцев
Наимено-вание |  | ПН-15 | ПН-20 | ПН-25 | КС10.3 | КС10.6 | КС10.9 | КС15.6 |  | КС15.9 |  | КС20.6 | КС20.9 | ПП10 |  | 1ПП 15 |  | 2ПП 15 |  | 3ПП 15 |  | 1ПП 20 |  | 2ПП 20 |  | 3ПП 20 |  | ПД 6 |  | КО 6 |  | КС7.3 |  | КС 7.9 |  | Объем бетона на упоры, м3 |  | ИТОГО
Кол-во штук |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12 |  | 4 | 2 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  | 14 |  | 10 |  | 0.36 |  | 19.22
Объем бетона, м3 | 1 шт | 0.18 | 0.38 | 0.59 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.26 |  | 0.4 |  | 0.39 | 0.59 | 0.1 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.21 |  | 0.55 |  | 0.48 |  | 0.608 |  | 0.85 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.15
| Всего | 1.44 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  | 4.8 |  | 1.56 | 1.18 | 0 |  | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.7 |  | 1.5
СП-20/8-НК
Реконструкция напорного канализационного коллектора п. Увельский - г. Южноуральск (от колодца перед автодорогой А-310 до колодца на ул. Космонавтов г. Южноуральск) Увельского муниципального района Челябинской области
[40 empty] | Изм. |  | Кол. |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата
[40 empty] | Разраб. |  |  |  | Макаренко | [5 empty] | 05.21 | Наружные сети водоотведения | [7 empty] | Стадия |  |  | Лист |  | Листов
[40 empty] | Проверил |  |  |  | Чулков | [5 empty] | 05.21 | [8 empty] | Р |  |  | 17
[40 empty] | Н.контроль |  |  |  | Егорова | [5 empty] | 05.21
[51 empty] | Таблица водопроводных колодцев | [7 empty] | ООО "Стройпроект"